## Атрибуты
Сущность (рус) | Атрибут (рус) | Сущность (eng) | Атрибут (eng) | Тип данных | Ограничение на значения | FK | Связанная сущность | Связанный атрибут | Тех поле
Щиты освещения | Диспетчерское наименование вышестоящей установки | changeover_panel_light | cpl_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Щиты освещения | Марка | changeover_panel_light | cpl_brand | varchar(200)
Щиты освещения | Номинальное напряжение, В | changeover_panel_light | cpl_voltage_rating | int
Щиты освещения | Номинальный ток, А | changeover_panel_light | cpl_current_rating | int
Щиты освещения | Степень защиты IP | changeover_panel_light | cpl_ipm | varchar(20)
Щиты освещения | Габаритные размеры, мм (ВхДхГ) | changeover_panel_light | cpl_size | varchar(200)
Щиты освещения | Заводской номер/код заказа | changeover_panel_light | cpl_order_num | varchar(200)
Щиты освещения | Производитель | changeover_panel_light | cpl_manufacturer | varchar(200)
Щиты освещения | Дата ввода в эксплуатацию | changeover_panel_light | cpl_commissioning_dt | date
Щиты освещения | Тип щита по назначению | changeover_panel_light | cpl_function_type | varchar(200) | Рабочее,Аварийное,Рабоч./Авар
Щиты освещения | Количество автоматов | changeover_panel_light | cpl_machine_cn | int
Щиты освещения | Диспетчерское наименование | changeover_panel_light | cpl_dispatcher_nm | varchar(500)
Щиты освещения | Наименование объекта | changeover_panel_light | cpl_object_nm | varchar(200)
Щиты освещения | Место установки | changeover_panel_light | cpl_installation_place | varchar(200) |  |  | object | place_id | X
Шкаф силовой | Наименование объекта | power_rank | pc_object_nm | varchar(200)
Шкаф силовой | Место установки | power_rank | pr_installation_place | varchar(200) |  |  | object | place_id | X
Шкаф силовой | Диспетчерское наименование | power_rank | pr_dispatcher_nm | varchar(200)
Шкаф силовой | Диспетчерское наименование вышестоящей установки | power_rank | pr_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Шкаф силовой | Марка | power_rank | pr_brand | varchar(200)
Шкаф силовой | Тип исполения(напольный/навесной) | power_rank | pr_fitting_type | varchar(50) | Напольный,Навесной
Шкаф силовой | Номинальное напряжение, кВ | power_rank | pr_voltage_rating | double
Шкаф силовой | Род тока(переменный/постоянный) | power_rank | pr_current_type | varchar(100)
Шкаф силовой | Номинальный ток вводного аппарата, А | power_rank | pr_current_rating_prefatory_device | int
Шкаф силовой | Степень защиты IP | power_rank | pr_ipm | varchar(20)
Шкаф силовой | Исполнение взрывозащиты Ех | power_rank | pr_explosion_protection_ex | varchar(100)
Шкаф силовой | Количество фаз | power_rank | pr_phase_cn | int
Шкаф силовой | Количество присоединений | power_rank | pr_outline_cn | int
Шкаф силовой | Производитель | power_rank | pr_manufacturer | varchar(200)
Шкаф силовой | Дата ввода в эксплуатацию | power_rank | pr_commissioning_dt | date
Шкаф силовой | Единица оборудования(подробно) | power_rank | pr_unit_nm_full | varchar(500)
Кабельная линия | Наименование объекта | cable_line | cl_object_nm | varchar(200)
Кабельная линия | Место установки | cable_line | cl_installation_place | varchar(200)
Кабельная линия | Наименование места в электроустановке | cable_line | cl_place_from | varchar(200)
Кабельная линия | Диспетчерское наименование присоединения | cable_line | cl_place_to | varchar(200)
Кабельная линия | Диспетчерское наименование КЛ | cable_line | cl_dispatcher_nm | varchar(200)
Кабельная линия | Марка кабеля | cable_line | cl_brand | varchar(200)
Кабельная линия | Напряжение, кВ | cable_line | cl_voltage | double
Кабельная линия | Количество жил | cable_line | cl_thread_cn | int
Кабельная линия | Сечение, мм2 | cable_line | cl_cross_section | double
Кабельная линия | Допустимый длительный ток кабеля, А | cable_line | cl_continuous_current | int
Кабельная линия | Рабочий ток, А | cable_line | cl_operating_current | int
Кабельная линия | Протяженность, км | cable_line | cl_lenght | double
Кабельная линия | Количество кабелей | cable_line | cl_cable_cn | int
Кабельная линия | Способ прокладки | cable_line | cl_fitting_type | varchar(50)
Кабельная линия | Дата ввода в эксплуатацию | cable_line | cl_commissioning_dt | date
Щит силового управления | Место установки(включая объект) | power_control_board | pcr_object_nm | varchar(200)
Щит силового управления |  | power_control_board | pcr_installation_place | varchar(200)
Щит силового управления | Диспетчерское наименование | power_control_board | pcr_dispatcher_nm | varchar(200)
Щит силового управления | Диспетчерское наименование вышестоящей установки | power_control_board | pcr_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Щит силового управления | Марка ЩСУ | power_control_board | pcr_brand | varchar(200)
Щит силового управления | Номинальное напряжение главных цепей, кВ | power_control_board | pcr_voltage_rating_main | int
Щит силового управления | Номинальное напряжение цепей управления, В | power_control_board | pcr_voltage_rating_control | int
Щит силового управления | Номинальный ток вводного аппарата, А | power_control_board | pcr_current_rating_prefatory_device | int
Щит силового управления | Ток короткого замыкания, кА | power_control_board | pcr_short_circuit_current | int
Щит силового управления | Количество присоединений | power_control_board | pcr_outline_cn | int
Щит силового управления | Тип системы заземления | power_control_board | pcr_grounding_type | varchar(50)
Щит силового управления | Расположение кабельного ввода | power_control_board | pcr_сable_entry_location | varchar(50) | Снизу,Сверху
Щит силового управления | Тип исполнения (шкафной, напольный) | power_control_board | pcr_fitting_type | varchar(50) | Шкафной,Напольный
Щит силового управления | Степень защиты IP | power_control_board | pcr_ipm | varchar(20)
Щит силового управления | Производитель | power_control_board | pcr_manufacturer | varchar(200)
Щит силового управления | Дата ввода в эксплуатацию | power_control_board | pcr_commissioning_dt | date
Щит силового управления | Название ЕО | power_control_board | pcr_unit_nm_short | varchar(200)
Щит силового управления | Подробный текст единицы оборудования | power_control_board | pcr_unit_nm_full | varchar(500)

## Легенда
возможно исключить
добавить в mysql