## Листы
ID листа | Лист | Название колонки | Номер колонки | Таблица в stg-схеме | Атрибут в stg-таблице | Тип данных в файле | Основная таблица | Атрибут в основной таблице | Тип данных в БД
1 | Щиты освещения | №п.п | 1 | changeover_panel_light | row_num | integer |  |  | int
1 | Щиты освещения | ID | 2 | changeover_panel_light | id | integer |  |  | int
1 | Щиты освещения | Наименование объекта | 3 | changeover_panel_light | cpl_object_nm | string | changeover_panel_light | cpl_object_nm | varchar(200)
1 | Щиты освещения | Место установки | 4 | changeover_panel_light | cpl_installation_place | string | changeover_panel_light | cpl_installation_place | varchar(200)
1 | Щиты освещения | Диспетчерское наименование электроустановки | 5 | changeover_panel_light | cpl_parent_dispatcher_nm | string | changeover_panel_light | cpl_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
1 | Щиты освещения | Диспетчерское наименование щита освещения | 6 | changeover_panel_light | cpl_dispatcher_nm | string | changeover_panel_light | cpl_dispatcher_nm | varchar(200)
1 | Щиты освещения | Тип щита освещения по назначению (рабочее/аварийное) | 7 | changeover_panel_light | cpl_function_type | string | changeover_panel_light | cpl_function_type | varchar(20)
1 | Щиты освещения | Марка щита освещения | 8 | changeover_panel_light | cpl_brand | string | changeover_panel_light | cpl_brand | varchar(100)
1 | Щиты освещения | Номинальное напряжение, В | 9 | changeover_panel_light | cpl_voltage_rating | integer | changeover_panel_light | cpl_voltage_rating | int
1 | Щиты освещения | Номинальный ток, А | 10 | changeover_panel_light | cpl_current_rating | integer | changeover_panel_light | cpl_current_rating | int
1 | Щиты освещения | Степень защиты IP | 11 | changeover_panel_light | cpl_ipm | integer | changeover_panel_light | cpl_ipm | varchar(10)
1 | Щиты освещения | Количество автоматов | 12 | changeover_panel_light | cpl_machine_cn | integer | changeover_panel_light | cpl_machine_cn | int
1 | Щиты освещения | Габаритные размеры, мм (В×Д×Г) | 13 | changeover_panel_light | cpl_size | string | changeover_panel_light | cpl_size | varchar(30)
1 | Щиты освещения | Зав. номер/ код заказа | 14 | changeover_panel_light | cpl_order_num | string | changeover_panel_light | cpl_order_num | varchar(50)
1 | Щиты освещения | Производитель | 15 | changeover_panel_light | cpl_manufacturer | string | changeover_panel_light | cpl_manufacturer | varchar(200)
1 | Щиты освещения | Дата ввода в эксплуатацию | 16 | changeover_panel_light | cpl_commissioning_dt | date | changeover_panel_light | cpl_commissioning_dt | date
2 | Шкаф силовой | №п.п | 1 | power_rank | row_num | integer |  |  | int
2 | Шкаф силовой | ID | 2 | power_rank | id | integer |  |  | int
2 | Шкаф силовой | Наименование объекта | 3 | power_rank | pr_object_nm | string | power_rank | pr_object_nm | varchar(200)
2 | Шкаф силовой | Место установки | 4 | power_rank | pr_installation_place | string | power_rank | pr_installation_place | varchar(200)
2 | Шкаф силовой | Диспетчерское наименование электроустановки | 5 | power_rank | pr_dispatcher_nm | string | power_rank | pr_dispatcher_nm | varchar(200)
2 | Шкаф силовой | Диспетчерское наименование оборудования | 6 | power_rank | pr_parent_dispatcher_nm | string | power_rank | pr_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
2 | Шкаф силовой | Марка ящика | 7 | power_rank | pr_brand | string | power_rank | pr_brand | varchar(100)
2 | Шкаф силовой | Тип исполнения ящика (напольный/навесной) | 8 | power_rank | pr_fitting_type | string | power_rank | pr_fitting_type | varchar(50)
2 | Шкаф силовой | Напряжение номинальное, Uном, кВ | 9 | power_rank | pr_voltage_rating | double | power_rank | pr_voltage_rating | double
2 | Шкаф силовой | Род тока | 10 | power_rank | pr_current_type | string | power_rank | pr_current_type | varchar(100)
2 | Шкаф силовой | Ном ток вводного аппарата, А | 11 | power_rank | pr_current_rating_prefatory_device | integer | power_rank | pr_current_rating_prefatory_device | int
2 | Шкаф силовой | Степень защиты IP | 12 | power_rank | pr_ipm | string | power_rank | pr_ipm | varchar(20)
2 | Шкаф силовой | Исполнение взрывозащиты Ех | 13 | power_rank | pr_explosion_protection_ex | string | power_rank | pr_explosion_protection_ex | varchar(100)
2 | Шкаф силовой | Количество фаз | 14 | power_rank | pr_phase_cn | integer | power_rank | pr_phase_cn | int
2 | Шкаф силовой | Количество отходящих линий | 15 | power_rank | pr_outline_cn | integer | power_rank | pr_outline_cn | int
2 | Шкаф силовой | Производитель | 16 | power_rank | pr_manufacturer | string | power_rank | pr_manufacturer | varchar(200)
2 | Шкаф силовой | Дата ввода в эксплуатацию | 17 | power_rank | pr_commissioning_dt | date | power_rank | pr_commissioning_dt | date
2 | Шкаф силовой | Название ЕО | 18 | power_rank | pr_unit_nm | string
2 | Шкаф силовой | Подробный текст единицы оборудования | 19 | power_rank | pr_unit_nm_full | string | power_rank | pr_unit_nm_full | varchar(500)
2 | Шкаф силовой | Технологический номер / поле сортировки | 20 | power_rank | pr_tech_num | string
3 | КЛ | №п.п | 1 | cable_line | row_num | integer |  |  | int
3 | КЛ | ID | 2 | cable_line | id | integer |  |  | int
3 | КЛ | Наименование объекта | 3 | cable_line | cl_object_nm | string | cable_line | cl_object_nm | varchar(200)
3 | КЛ | Диспетчерское наименование питающей ПС | 4 | cable_line | cl_installation_place | string | cable_line | cl_installation_place | varchar(200)
3 | КЛ | Откуда | 5 | cable_line | cl_place_from | string | cable_line | cl_place_from | varchar(200)
3 | КЛ | Куда | 6 | cable_line | cl_place_to | string | cable_line | cl_place_to | varchar(200)
3 | КЛ | Диспетчерское наименование КЛ | 7 | cable_line | cl_dispatcher_nm | string | cable_line | cl_dispatcher_nm | varchar(200)
3 | КЛ | Марка кабеля | 8 | cable_line | cl_brand | string | cable_line | cl_brand | varchar(100)
3 | КЛ | Напряжение, кВ | 9 | cable_line | cl_voltage | double | cable_line | cl_voltage | double
3 | КЛ | Количество жил | 10 | cable_line | cl_thread_cn | integer | cable_line | cl_thread_cn | int
3 | КЛ | Сечение, мм2 | 11 | cable_line | cl_cross_section | double | cable_line | cl_cross_section | double
3 | КЛ | Допустимый длительный ток кабеля (А) | 12 | cable_line | cl_continuous_current | double | cable_line | cl_continuous_current | int
3 | КЛ | Рабочий ток, А | 13 | cable_line | cl_operating_current | double | cable_line | cl_operating_current | int
3 | КЛ | Протяженность, км | 14 | cable_line | cl_lenght | double | cable_line | cl_lenght | double
3 | КЛ | Количество кабелей | 15 | cable_line | cl_cable_cn | integer | cable_line | cl_cable_cn | int
3 | КЛ | Способ прокладки | 16 | cable_line | cl_fitting_type | string | cable_line | cl_fitting_type | varchar(50)
3 | КЛ | Дата ввода в эксплуатацию | 17 | cable_line | cl_commissioning_dt | date | cable_line | cl_commissioning_dt | date
3 | КЛ | Подробный текст единицы оборудования | 18 | cable_line | cl_unit_nm_full | string
4 | ЩСУ | №п.п | 1 | power_control_board | row_num | integer |  |  | int
4 | ЩСУ | ID | 2 | power_control_board | id | integer |  |  | int
4 | ЩСУ | Наименование объекта | 3 | power_control_board | pcb_object_nm | string | power_control_board | pcb_object_nm | varchar(200)
4 | ЩСУ | Место установки | 4 | power_control_board | pcb_installation_place | string | power_control_board | pcb_installation_place | varchar(200)
4 | ЩСУ | Диспетчерское наименование | 5 | power_control_board | pcb_dispatcher_nm | string | power_control_board | pcb_dispatcher_nm | varchar(200)
4 | ЩСУ | Диспетчерское наименование вышестоящей установки | 6 | power_control_board | pcb_parent_dispatcher_nm | string | power_control_board | pcb_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
4 | ЩСУ | Марка ЩСУ | 7 | power_control_board | pcb_brand | string | power_control_board | pcb_brand | varchar(100)
4 | ЩСУ | Номинальное напряжение главных цепей, кВ | 8 | power_control_board | pcb_voltage_rating_main | double | power_control_board | pcb_voltage_rating_main | int
4 | ЩСУ | Номинальное напряжение цепей управления, В | 9 | power_control_board | pcb_voltage_rating_control | double | power_control_board | pcb_voltage_rating_control | int
4 | ЩСУ | Номинальный ток вводного аппарата, А | 10 | power_control_board | pcb_current_rating_prefatory_device | double | power_control_board | pcb_current_rating_prefatory_device | int
4 | ЩСУ | Ток короткого замыкания, кА | 11 | power_control_board | pcb_short_circuit_current | double | power_control_board | pcb_short_circuit_current | int
4 | ЩСУ | Количество присоединений | 12 | power_control_board | pcb_outline_cn | integer | power_control_board | pcb_outline_cn | int
4 | ЩСУ | Тип системы заземления | 13 | power_control_board | pcb_grounding_type | string | power_control_board | pcb_grounding_type | varchar(50)
4 | ЩСУ | Расположение кабельного ввода | 14 | power_control_board | pcb_сable_entry_location | string | power_control_board | pcb_сable_entry_location | varchar(50)
4 | ЩСУ | Тип исполнения (шкафной, напольный) | 15 | power_control_board | pcb_fitting_type | string | power_control_board | pcb_fitting_type | varchar(50)
4 | ЩСУ | Степень защиты IP | 16 | power_control_board | pcb_ipm | string | power_control_board | pcb_ipm | varchar(20)
4 | ЩСУ | Производитель | 17 | power_control_board | pcb_manufacturer | string | power_control_board | pcb_manufacturer | varchar(200)
4 | ЩСУ | Дата ввода в эксплуатацию | 18 | power_control_board | pcb_commissioning_dt | date | power_control_board | pcb_commissioning_dt | date
4 | ЩСУ | Название ЕО | 19 | power_control_board | pcb_unit_nm_short | string | power_control_board | pcb_unit_nm_short | varchar(200)
4 | ЩСУ | Подробный текст единицы оборудования | 20 | power_control_board | pcb_unit_nm_full | string | power_control_board | pcb_unit_nm_full | varchar(500)
4 | ЩСУ | Технологический номер | 21 | power_control_board | pcb_tech_num | string |  |  | varchar(200)
5 | Общие данные | ID | 1 | common_data | id | integer |  |  | int
5 | Общие данные | Дата добавления в excel | 2 | common_data | cd_add_excel_date | date | excel_common_data | cd_add_excel_date | date
5 | Общие данные | Наименование объекта | 3 | common_data | cd_object_nm | string | excel_common_data | cd_object_nm | varchar(200)
5 | Общие данные | Место установки | 4 | common_data | cd_installation_place | string | excel_common_data | cd_installation_place | varchar(200)
5 | Общие данные | Наименование места в электроустановке | 5 | common_data | cd_dispatcher_nm | string | excel_common_data | cd_dispatcher_nm | varchar(200)
5 | Общие данные | Диспетчерское наименование присоединения | 6 | common_data | cd_parent_dispatcher_nm | string | excel_common_data | cd_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
5 | Общие данные | РУ (ТП, ЩСУ, Шкаф силовой) | 7 | common_data | cd_ru | string
5 | Общие данные | АВР | 8 | common_data | cd_avr | string
5 | Общие данные | Сборные шины | 9 | common_data | cd_busbars | string | excel_common_data | cd_busbars | varchar(50)
5 | Общие данные | Рубильник | 10 | common_data | cd_cutout | string | excel_common_data | cd_cutout | varchar(50)
5 | Общие данные | Автоматический выключатель | 11 | common_data | cd_auto_turn_off | string | excel_common_data | cd_auto_turn_off | varchar(50)
5 | Общие данные | Предохранитель | 12 | common_data | cd_fuse | string | excel_common_data | cd_fuse | varchar(50)
5 | Общие данные | Пускатель магнитный | 13 | common_data | cd_starter | string | excel_common_data | cd_starter | varchar(50)
5 | Общие данные | Тепловое реле | 14 | common_data | cd_thermal_relay | string | excel_common_data | cd_thermal_relay | varchar(50)
5 | Общие данные | КЛ | 15 | common_data | cd_cable_line | string | excel_common_data | cd_cable_line | varchar(50)
5 | Общие данные | Соединительная коробка | 16 | common_data | cd_connecting_box | string | excel_common_data | cd_connecting_box | varchar(50)
5 | Общие данные | Нагревательный элемент | 17 | common_data | cd_heating_element | string
5 | Общие данные | Щит освещения | 18 | common_data | cd_changeover_panel_light | string
5 | Общие данные | Сеть освещения | 19 | common_data | cd_light_net | string
5 | Общие данные | Ремонтное освещение | 20 | common_data | cd_repair_lighting | string
5 | Общие данные | Клеммный шкаф | 21 | common_data | cd_terminal_cabinet | string
5 | Общие данные | Устройство самозапуска | 22 | common_data | cd_self_start_device | string | excel_common_data | cd_self_start_device | varchar(50)
5 | Общие данные | Сварочный пост | 23 | common_data | cd_welding_post | string
5 | Общие данные | Шкаф ЧРП | 24 | common_data | cd_rank_chrp | string
6 | Устройство самозапуска | №п.п | 1 | self_start_device | row_num | integer |  |  | int
6 | Устройство самозапуска | ID | 2 | self_start_device | id | integer |  |  | int
6 | Устройство самозапуска | Наименование объекта | 3 | self_start_device | ssd_object_nm | string | self_start_device | ssd_object_nm | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | Место установки | 4 | self_start_device | ssd_installation_place | string | self_start_device | ssd_installation_place | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | Название ЕО | 5 | self_start_device | ssd_unit_nm_short | string | self_start_device | ssd_unit_nm_short | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | Подробный текст единицы оборудования | 6 | self_start_device | ssd_unit_nm_full | string | self_start_device | ssd_unit_nm_full | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | Технологический номер | 7 | self_start_device | ssd_tech_num | string | self_start_device | ssd_tech_num | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | Код вышестоящего технического места | 8 | self_start_device | ssd_parent_dispatcher_nm | string | self_start_device | ssd_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | Тип/марка ЕО (модель) | 9 | self_start_device | ssd_brand | string | self_start_device | ssd_brand | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | СерНомерИзготов | 10 | self_start_device | ssd_serie_and_number | string | self_start_device | ssd_serie_and_number | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | Дата ввода в эксплуатацию | 11 | self_start_device | ssd_commissioning_dt | date | self_start_device | ssd_commissioning_dt | date
6 | Устройство самозапуска | Дата технического обслуживания | 12 | self_start_device | ssd_tech_dt | date | self_start_device | ssd_tech_dt | date
6 | Устройство самозапуска | Тип системы самозапуска | 13 | self_start_device | ssd_type | string | self_start_device | ssd_type | varchar(200)
6 | Устройство самозапуска | Напряжение коммутируемое ном. | 14 | self_start_device | ssd_voltage | double | self_start_device | ssd_voltage | double
6 | Устройство самозапуска | Время задержки команд на пуск | 15 | self_start_device | ssd_time_delay | double | self_start_device | ssd_time_delay | double
6 | Устройство самозапуска | Срок службы | 16 | self_start_device | ssd_life_time | integer | self_start_device | ssd_life_time | integer
7 | Сварочный пост | №п.п | 1 | welding_post | row_num | integer |  |  | int
7 | Сварочный пост | ID | 2 | welding_post | id | integer |  |  | int
7 | Сварочный пост | Наименование объекта | 3 | welding_post | wp_object_nm | string | welding_post | wp_object_nm | varchar(200)
7 | Сварочный пост | Место установки | 4 | welding_post | wp_installation_place | string | welding_post | wp_installation_place | varchar(200)
7 | Сварочный пост | Наименование места в электроустановке | 5 | welding_post | wp_parent_dispatcher_nm | string | welding_post | wp_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
7 | Сварочный пост | Диспетчерское наименование | 6 | welding_post | wp_dispatcher_nm | string | welding_post | wp_dispatcher_nm | varchar(200)
7 | Сварочный пост | Подробный текст технического места | 7 | welding_post | wp_unit_nm_full | string | welding_post | wp_unit_nm_full | varchar(200)
7 | Сварочный пост | Технологический номер / поле сортировки | 8 | welding_post | wp_tech_num | string | welding_post | wp_tech_num | varchar(200)
7 | Сварочный пост | Дата ввода в эксплуатацию | 9 | welding_post | wp_commissioning_dt | date | welding_post | wp_commissioning_dt | date
7 | Сварочный пост | Напряжение номинальное, Uном | 10 | welding_post | wp_rating_voltage | double | welding_post | wp_rating_voltage | double
7 | Сварочный пост | Степень защиты IP | 11 | welding_post | wp_ipm | string | welding_post | wp_ipm | varchar(50)
7 | Сварочный пост | Ток номинальный, Iном | 12 | welding_post | wp_rating_current | double | welding_post | wp_rating_current | double
8 | Двигатель | Наименование объекта | 1 | engine | e_object_nm | string | engine | e_object_nm | varchar(200)
8 | Двигатель | Диспетчерское наименование | 2 | engine | e_dispatcher_nm | string | engine | e_dispatcher_nm | varchar(200)
8 | Двигатель | Назначение | 3 | engine | e_purpose | string | engine | e_purpose | varchar(50)
8 | Двигатель | Тип оборудования | 4 | engine | e_type | string | engine | e_type | varchar(200)
8 | Двигатель | Мощность | 5 | engine | e_power | string | engine | e_power | varchar(50)
8 | Двигатель | Частота вращения, об/мин | 6 | engine | e_rotation_frequency | string | engine | e_rotation_frequency | varchar(50)
8 | Двигатель | Тип подшипника | 7 | engine | e_bearing_type | string | engine | e_bearing_type | varchar(200)
8 | Двигатель | Тип переднего подшипника | 8 | engine | e_front_bearing_type | string | engine | e_front_bearing_type | varchar(200)
8 | Двигатель | Количество подшипников, шт | 9 | engine | e_front_bearing_count | string | engine | e_front_bearing_count | varchar(50)
8 | Двигатель | Тип заднего подшипника | 10 | engine | e_rear_bearing_type | string | engine | e_rear_bearing_type | varchar(200)
8 | Двигатель | Количество подшипников, шт | 11 | engine | e_rear_bearing_count | string | engine | e_rear_bearing_count | varchar(50)
8 | Двигатель | Смазка | 12 | engine | e_grease | string | engine | e_grease | varchar(200)
8 | Двигатель | Заводской номер | 13 | engine | e_factory_number | string | engine | e_factory_number | varchar(200)
8 | Двигатель | Класс напряжения | 14 | engine | e_voltage_class | string | engine | e_voltage_class | varchar(50)
8 | Двигатель | Место установки | 15 | engine | e_installation_place | string | engine | e_installation_place | varchar(200)

## Файлы
Файл | ID листа | Лист
SAP ГФУ-2.xlsx | 1 | Щиты освещения
SAP ГФУ-2.xlsx | 2 | Шкаф силовой
SAP ГФУ-2.xlsx | 3 | КЛ
SAP ГФУ-2.xlsx | 4 | ЩСУ
SAP ГФУ-2.xlsx | 6 | Устройство самозапуска
SAP ГФУ-2.xlsx | 7 | Сварочный пост
Двигатели.xlsx | 8 | Двигатель
SAP ГФУ-2.xlsx | 5 | Общие данные
SAP Л-22 4.xlsx | 1 | Щиты освещения
SAP Л-22 4.xlsx | 2 | Шкаф силовой
SAP Л-22 4.xlsx | 3 | КЛ
SAP Л-22 4.xlsx | 4 | ЩСУ
SAP Л-22 4.xlsx | 6 | Устройство самозапуска
SAP Л-22 4.xlsx | 7 | Сварочный пост