## s2t
Наименование объекта | Место установки | Наименование места в электроустановке | Диспетчерское наименование присоединения | Подробный текст технического места | Технологический номер / поле сортировки | Дата ввода в экспл. | Напряжение номинальное, Uном | Степень защиты IP | Ток номинальный Iном
Наименование объекта
Место установки
Наименование места в электроустановке
Диспетчерское наименование присоединения
Подробный текст технического места
Технологический номер / поле сортировки
Дата ввода в экспл.
Напряжение номинальное, Uном
Степень защиты IP
Ток номинальный Iном

## Атрибуты
Сущность (рус) | Атрибут (рус) | Сущность (eng) | Атрибут (eng) | Тип данных | Ограничение на значения | FK | Связанная сущность | Связанный атрибут | Тех поле
Щиты освещения | Диспетчерское наименование вышестоящей установки | changeover_panel_light | cpl_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Щиты освещения | Марка | changeover_panel_light | cpl_brand | varchar(200)
Щиты освещения | Номинальное напряжение, В | changeover_panel_light | cpl_voltage_rating | int
Щиты освещения | Номинальный ток, А | changeover_panel_light | cpl_current_rating | int
Щиты освещения | Степень защиты IP | changeover_panel_light | cpl_ipm | varchar(20)
Щиты освещения | Габаритные размеры, мм (ВхДхГ) | changeover_panel_light | cpl_size | varchar(200)
Щиты освещения | Заводской номер/код заказа | changeover_panel_light | cpl_order_num | varchar(200)
Щиты освещения | Производитель | changeover_panel_light | cpl_manufacturer | varchar(200)
Щиты освещения | Дата ввода в эксплуатацию | changeover_panel_light | cpl_commissioning_dt | date
Щиты освещения | Тип щита по назначению | changeover_panel_light | cpl_function_type | varchar(200) | Рабочее,Аварийное,Рабоч./Авар
Щиты освещения | Количество автоматов | changeover_panel_light | cpl_machine_cn | int
Щиты освещения | Диспетчерское наименование | changeover_panel_light | cpl_dispatcher_nm | varchar(500)
Щиты освещения | Наименование объекта | changeover_panel_light | cpl_object_nm | varchar(200)
Щиты освещения | Место установки | changeover_panel_light | cpl_installation_place | varchar(200)
Шкаф силовой | Наименование объекта | power_rank | pr_object_nm | varchar(200)
Шкаф силовой | Место установки | power_rank | pr_installation_place | varchar(200)
Шкаф силовой | Диспетчерское наименование | power_rank | pr_dispatcher_nm | varchar(200)
Шкаф силовой | Диспетчерское наименование вышестоящей установки | power_rank | pr_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Шкаф силовой | Марка | power_rank | pr_brand | varchar(200)
Шкаф силовой | Тип исполения(напольный/навесной) | power_rank | pr_fitting_type | varchar(50) | Напольный,Навесной
Шкаф силовой | Номинальное напряжение, кВ | power_rank | pr_voltage_rating | double
Шкаф силовой | Род тока(переменный/постоянный) | power_rank | pr_current_type | varchar(100)
Шкаф силовой | Номинальный ток вводного аппарата, А | power_rank | pr_current_rating_prefatory_device | int
Шкаф силовой | Степень защиты IP | power_rank | pr_ipm | varchar(20)
Шкаф силовой | Исполнение взрывозащиты Ех | power_rank | pr_explosion_protection_ex | varchar(100)
Шкаф силовой | Количество фаз | power_rank | pr_phase_cn | int
Шкаф силовой | Количество присоединений | power_rank | pr_outline_cn | int
Шкаф силовой | Производитель | power_rank | pr_manufacturer | varchar(200)
Шкаф силовой | Дата ввода в эксплуатацию | power_rank | pr_commissioning_dt | date
Шкаф силовой | Единица оборудования(подробно) | power_rank | pr_unit_nm_full | varchar(500)
Кабельная линия | Наименование объекта | cable_line | cl_object_nm | varchar(200)
Кабельная линия | Место установки | cable_line | cl_installation_place | varchar(200)
Кабельная линия | Наименование места в электроустановке | cable_line | cl_place_from | varchar(200)
Кабельная линия | Диспетчерское наименование присоединения | cable_line | cl_place_to | varchar(200)
Кабельная линия | Диспетчерское наименование КЛ | cable_line | cl_dispatcher_nm | varchar(200)
Кабельная линия | Марка кабеля | cable_line | cl_brand | varchar(200)
Кабельная линия | Напряжение, кВ | cable_line | cl_voltage | double
Кабельная линия | Количество жил | cable_line | cl_thread_cn | int
Кабельная линия | Сечение, мм2 | cable_line | cl_cross_section | double
Кабельная линия | Допустимый длительный ток кабеля, А | cable_line | cl_continuous_current | int
Кабельная линия | Рабочий ток, А | cable_line | cl_operating_current | int
Кабельная линия | Протяженность, км | cable_line | cl_lenght | double
Кабельная линия | Количество кабелей | cable_line | cl_cable_cn | int
Кабельная линия | Способ прокладки | cable_line | cl_fitting_type | varchar(50)
Кабельная линия | Дата ввода в эксплуатацию | cable_line | cl_commissioning_dt | date
Щит силового управления | Наименование объекта | power_control_board | pcr_object_nm | varchar(200)
Щит силового управления | Место установки | power_control_board | pcr_installation_place | varchar(200)
Щит силового управления | Диспетчерское наименование | power_control_board | pcr_dispatcher_nm | varchar(200)
Щит силового управления | Диспетчерское наименование вышестоящей установки | power_control_board | pcr_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Щит силового управления | Марка ЩСУ | power_control_board | pcr_brand | varchar(200)
Щит силового управления | Номинальное напряжение главных цепей, кВ | power_control_board | pcr_voltage_rating_main | int
Щит силового управления | Номинальное напряжение цепей управления, В | power_control_board | pcr_voltage_rating_control | int
Щит силового управления | Номинальный ток вводного аппарата, А | power_control_board | pcr_current_rating_prefatory_device | int
Щит силового управления | Ток короткого замыкания, кА | power_control_board | pcr_short_circuit_current | int
Щит силового управления | Количество присоединений | power_control_board | pcr_outline_cn | int
Щит силового управления | Тип системы заземления | power_control_board | pcr_grounding_type | varchar(50)
Щит силового управления | Расположение кабельного ввода | power_control_board | pcr_сable_entry_location | varchar(50) | Снизу,Сверху
Щит силового управления | Тип исполнения (шкафной, напольный) | power_control_board | pcr_fitting_type | varchar(50) | Шкафной,Напольный
Щит силового управления | Степень защиты IP | power_control_board | pcr_ipm | varchar(20)
Щит силового управления | Производитель | power_control_board | pcr_manufacturer | varchar(200)
Щит силового управления | Дата ввода в эксплуатацию | power_control_board | pcr_commissioning_dt | date
Щит силового управления | Название ЕО | power_control_board | pcr_unit_nm_short | varchar(200)
Щит силового управления | Подробный текст единицы оборудования | power_control_board | pcr_unit_nm_full | varchar(500)
Общие данные | Дата добавления в excel | common_data | cd_add_excel_date | date
Общие данные | Наименование объекта | common_data | cd_object_nm | varchar(200)
Общие данные | Место установки | common_data | cd_installation_place | varchar(200)
Общие данные | Наименование места в электроустановке | common_data | cd_dispatcher_nm | varchar(200)
Общие данные | Диспетчерское наименование присоединения | common_data | cd_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Общие данные | РУ (ТП, ЩСУ, Шкаф силовой) | common_data | cd_ru | varchar(50)
Общие данные | АВР | common_data | cd_avr | varchar(50)
Общие данные | Сборные шины | common_data | cd_busbars | varchar(50)
Общие данные | Рубильник | common_data | cd_cutout | varchar(50)
Общие данные | Автоматический выключатель | common_data | cd_auto_turn_off | varchar(50)
Общие данные | Предохранитель | common_data | cd_fuse | varchar(50)
Общие данные | Пускатель магнитный | common_data | cd_starter | varchar(50)
Общие данные | Тепловое реле | common_data | cd_thermal_relay | varchar(50)
Общие данные | КЛ | common_data | cd_cable_line | varchar(50)
Общие данные | Соединительная коробка | common_data | cd_connecting_box | varchar(50)
Общие данные | Нагревательный элемент | common_data | cd_heating_element | varchar(50)
Общие данные | Щит освещения | common_data | cd_changeover_panel_light | varchar(50)
Общие данные | Сеть освещения | common_data | cd_light_net | varchar(50)
Общие данные | Ремонтное освещение | common_data | cd_repair_lighting | varchar(50)
Общие данные | Клеммный шкаф | common_data | cd_terminal_cabinet | varchar(50)
Общие данные | Устройство самозапуска | common_data | cd_self_start_device | varchar(50)
Общие данные | Сварочный пост | common_data | cd_welding_post | varchar(50)
Общие данные | Шкаф ЧРП | common_data | cd_rank_chrp | varchar(50)
Устройство самозапуска | Наименование объекта | self_start_device | ssd_object_nm | varchar(200)
Устройство самозапуска | Место установки | self_start_device | ssd_installation_place | varchar(200)
Устройство самозапуска | Название ЕО | self_start_device | ssd_unit_nm_short | varchar(200)
Устройство самозапуска | Подробный текст единицы оборудования | self_start_device | ssd_unit_nm_full | varchar(200)
Устройство самозапуска | Технологический номер | self_start_device | ssd_tech_num | varchar(200)
Устройство самозапуска | Код вышестоящего технического места | self_start_device | ssd_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Устройство самозапуска | Тип/марка ЕО (модель) | self_start_device | ssd_brand | varchar(200)
Устройство самозапуска | СерНомерИзготов | self_start_device | ssd_serie_and_number | varchar(200)
Устройство самозапуска | Дата ввода в эксплуатацию | self_start_device | ssd_commissioning_dt | date
Устройство самозапуска | Дата технического обслуживания | self_start_device | ssd_tech_dt | date
Устройство самозапуска | Тип системы самозапуска | self_start_device | ssd_type | varchar(200)
Устройство самозапуска | Напряжение коммутируемое ном. | self_start_device | ssd_voltage | double
Устройство самозапуска | Время задержки команд на пуск | self_start_device | ssd_time_delay | double
Устройство самозапуска | Срок службы | self_start_device | ssd_life_time | integer
Сварочный пост | Наименование объекта | welding_post | wp_object_nm | varchar(200)
Сварочный пост | Место установки | welding_post | wp_installation_place | varchar(200)
Сварочный пост | Наименование места в электроустановке | welding_post | wp_parent_dispatcher_nm | varchar(200)
Сварочный пост | Диспетчерское наименование | welding_post | wp_dispatcher_nm | varchar(200)
Сварочный пост | Подробный текст технического места | welding_post | wp_unit_nm_full | varchar(200)
Сварочный пост | Технологический номер / поле сортировки | welding_post | wp_tech_num | varchar(200)
Сварочный пост | Дата ввода в эксплуатацию | welding_post | wp_commissioning_dt | date
Сварочный пост | Напряжение номинальное, Uном | welding_post | wp_rating_voltage | double
Сварочный пост | Степень защиты IP | welding_post | wp_ipm | varchar(50)
Сварочный пост | Ток номинальный, Iном | welding_post | wp_rating_current | double
Двигатель | Наименование объекта | engine | e_object_nm | varchar(200)
Двигатель | Место установки | engine | e_installation_place | varchar(200)
Двигатель | Диспетчерское наименование | engine | e_dispatcher_nm | varchar(200)
Двигатель | Тип оборудования | engine | e_type | varchar(200)
Двигатель | Мощность | engine | e_power | double
Двигатель | Частота вращения, об/мин | engine | e_rotation_frequency | double
Двигатель | Тип подшипника | engine | e_bearing_type | varchar(200)
Двигатель | Тип переднего подшипника | engine | e_front_bearing_type | varchar(200)
Двигатель | Количество подшипников, шт | engine | e_front_bearing_count | integer
Двигатель | Тип заднего подшипника | engine | e_rear_bearing_type | varchar(200)
Двигатель | Количество подшипников, шт | engine | e_rear_bearing_count | integer
Двигатель | Смазка | engine | e_grease | varchar(200)
Двигатель | Заводской номер | engine | e_factory_number | varchar(200)
Двигатель | Класс напряжения | engine | e_voltage_class | double